佛山市南海技师学院

招 标 文 件

采购方式：询价采购（公开邀标）

项目名称：消防设备采购

项目编号：NHJS20190303

佛山市南海技师学院

发布日期：2019年3月22日

投标邀请

佛山市南海技师学院（招标人）的消防设备采购项目，经院领导批准，现决定对该项目进行招标采购，择优选定价格实惠，质量、服务优质的供应商。特邀请符合资格的投标人参加报价投标，有关事项如下：

一、采购项目的名称、数量、技术要求、预算

1、项目名称：消防设备采购

2、项目内容及要求：详见采购清单（含税费送货安装）

3、项目预算：40000元

二、合格投标人条件

1、投标人必须符合《政府采购法》第22条的规定条件：

2、在中华人民共和国境内注册的具有经营资格能独立承担民事责任的法人；

3、在广东省工商局注册登记，营业执照经营范围符合所采购物品要求的商家或企业；

4、提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）。

三、评标方法

1、投标商需响应招标文件所列品种、规格型号，并进行完整报价（包括品牌）。

2、以有效投标报价单项最低价的投标人中标。

3、如符合资质的投标人其报价中标项累计未达到2项或金额不足3000元，其中标项顺延至第二中标人。

4、中标供应商经公示后，双方签订采购合同。

注：所有参与投标商必须对全部项目（包括单价、金额、品牌）进行报价，否则视为未能响应招标文件，作废标处理。

四、付款方式

1、以中标人的中标价为依据开具发票。

2、验收合格后根据招标单位报账程序上报财政支付。

五、质量及售后服务要求

1、所提供商品必须是原装正品，符合国家有关技术标准，并按照质量三包原则执行。

2、商品出现质量问题，采购方提出换货或退货要求，中标供应商必须响应并立即做出处理；要求换货时，所提供的商品应与原商品在规格、材质上相同或高于原商品。

3、送货时间：中标公示期结束后10天内。

六、获取招标文件的时间、地点、方式

符合资格的商家应当在2019年3月22日起至2019年3月29日期间，自行在佛山市南海技师学院网站采购公告中下载《消防设备采购招标文件》。

七、递交投标文件时间及开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2019年3月29日9时30分

2、投标文件送达方式和地点：邮寄或直接送达佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号佛山市南海技师学院体育馆附楼二楼总务管理处

3、投标文件受理人：陈老师   联系电话：0757-86222035  18123594983

4、开标评标时间：2019年3月29日10时00分

5、开标地点：佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号佛山市南海技师学院评标室

6、投标文件要求：

1）参与投标商家在递交投标文件时需密封并加盖公章。

2）如果是快递邮寄件，请先将投标文件密封并标注项目名称再装入邮件袋，否则撕开邮件无密封即作投标无效处理。

3）投标文件封面需粘贴在文件袋上，投标文件封面应标注项目名称、采购编号、投标人名称、投标人地址、联系人及电话。

4）投标文件中证件纸张、报价单规格为A4复印纸，侧面装订，标书均应标注页码，装订成册。

八、采购人联系方式

联系名称：佛山市南海技师学院采购工作小组

联系地址：佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号

邮    编：528200

联 系 人：陈老师

联系方式：0757-86222035  18123594983

佛山市南海技师学院

2019年3月22日

佛山市南海技师学院消防设备采购项目报价表

供应商名称（公章）：

供应商地址：

报价人：                                    联系电话：

| 序 号 | 品名 | 规格和技术要求 | 需求数量 | 单位 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 手提贮压式干粉灭火器 | MFZL4、4kg | 26 | 个 |  |  |  |  |
|  | 落地式铁皮灭火器箱 | 4kg（2只装）、0.4厚 | 13 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 消防应急照明灯 | 材质：圆形大铁头、金属拉伸灯身 电压:220V 电池类别：镍镉 A001 应急时间：90分钟 | 77 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 消防应急指示灯 | 型号：ZY-BLZD-2LRE-I 3W、双向（安全出口）、单向（右或左） 功率：5W及以下 电压：111V～240V 光源类型：LED 应急时间：≥90min 质保年限：2年 | 122 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 消防栓箱 | 尺寸：800×650×240 配置：SN65消火栓头1个、消防水枪1支、消防水带1卷 箱体铁板厚度：1.0mm | 27 | 套 |  |  |  |  |
| 注：以上各项均包含税费、送货及安装。 |
| 总价： | 元 |