## Sheet1
报价清单
项目名称：防城港市理工职业学校配电房线路整改抽风系统整改修缮项目
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注
女生宿舍1楼配电房继路器增容600A增1000A
1 | 600A改1000A |  | 个 | 3
2 | 250A改400A |  | 个 | 1
3 | 安装费 |  | 项 | 1
前1栋、2栋共8间，配电房加装抽风机、照明
1 | 抽风机 |  | 台 | 8
2 | 防爆灯 |  | 套 | 8
3 | 线槽 |  | 条 | 20
4 | 铜线 | 2.5m² | 卷 | 2
5 | 电箱 | 80X80 | 个 | 8
6 | 膨胀丝 |  | 支 | 60
7 | 电缆槽 | 200X300 | 米 | 8
1栋交换配电箱4楼配电房
1 | 配电箱 |  | 个 | 1
2 | 空开 | 400A | 个 | 1
3 | 空开 | 3P100A | 个 | 6
4 | 开关 |  | 个 | 8
5 | 配电方标识 |  | 间 | 8
6 | 人工安装费配电箱带开排气孔 |  | 间 | 8
7 | 电工胶布、胶粒、镙丝、零散接头 |  | 项 | 1
税金
合计
备注：报价含增值税，安装、配送费等。
报价单位：
联系人：
联系电话：
日期：