# 附件：报价清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400万变焦红外 POE 球机 | 大华 DH-SD3405-ADP-PV-i | 只 | 39 | 1370 | 53430 |  |
|  | 壁装球机支架 | 大华 DH-PFB303W | 个 | 39 | 65 | 2535 |  |
|  | 网络视频存储服务器 | 大华 DH-EVS5016S-R-V2 | 台 | 1 | 9975 | 9975 |  |
|  | 硬盘 | 西数8TB SATA硬盘接口 | 个 | 8 | 1260 | 10080 |  |
|  | 网线 | 国产国标 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 9 | 880 | 7920 |  |
|  | 监控用电源线 | 国产国标: RVV2×1.0 | 米 | 600 | 3.5 | 2100 |  |
|  | 5口POE交换机 | 锐捷 睿易RG-ES205C-P | 台 | 14 | 380 | 5320 |  |
|  | 8口千兆POE交换机 | 锐捷 睿易RG-ES209C-P | 台 | 2 | 880 | 1760 |  |
|  | 配电箱 | 国产国标 监控交换机专用配电箱（可放接入交换机） | 个 | 12 | 490 | 5880 |  |
| 总价（人民币元）：玖万玖仟元整 小写 ¥99000.00元 |